Anexa nr. 1 la

HCJ nr.______.

NOTA DE PREZENTARE

pentru susţinerea de către proiectant a investiţiei

- Date generale:

Obiectiv de investiţii: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BUZAU, B-DUL NICOLAE BALCESCU, NR. 48

Ordonator principal/secundar/terțiar de credite: Unitatea Administrativ Teritoriala, Judetul Buzau

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala, Judetul Buzau

Proiectant:  S.C. OPTIMAL PROJECT S.R.L.

Faza de proiectare: DTAD, DTAC, PTh+DE forma actualizată I

Amplasamentul obiectivului: Municipiul Buzau, B-Dul Nicolae Balcescu, Nr. 48, Judetul Buzau

2.   Indicatorii tehnico-economici:

2.1. Valoarea totală a investiţiei 19.595.842,11, din care C+M 9.544.220,04 ( lei cu TVA)

2.2. Principalele caracteristici tehnice ale investiţiei:

Pentru a se realiza condiţii normale de desfăşurărare a activităţii specifice în cadrul proiectului de investiţie, se vor realiza următoarele obiecte:

“EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BUZAU, B-DUL NICOLAE BALCESCU, NR. 48”

Conform documentației elaborate anterior, în faza DALI, se propun următoarele lucrări de intervenție:

o	 CORP C3

Principalul obiectiv al investiției este cel de a spori eficiența energetică a clădirii și alte lucrări secundare de reparații, refacere, reconfigurare și rezolvare arhitecturală pentru funcțiunea propusă. Prin implementarea investiției propuse în prezenta documentație se are în vedere atingerea următoarelor obiective:

−	reducerea costurilor pentru plata consumului de energie electrică și termică, scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile;

−	economia de energie în faza de exploatare realizată prin termoizolarea fațadelor, înlocuirea tâmplăriei, folosirea de echipamente cu randament superior;

−	realizarea unui climat performant european prin dotările propuse, calitatea finisajelor, optimizarea spațiilor;

−	scăderea consumului anual de energie primară pentru încălzire și pentru răcire, implementarea unor sisteme de management energetic;

−	Recompartimentarea și reorganizarea spațiilor pentru funcțiunea propusă.

Lucrări de spargeri/ demolare:

•	Se vor desface toate straturile actuale ale terasei și se vor reface folosind materiale ușoare de termoizolație și hidroizolații de tip membrane termosudabile cu strat de ardezie care sa nu necesite protecția cu pietriș;

•	demontarea parțială planșeului de pe sol și a celor de lemn de peste parter;

•	demolarea scărilor de lemn

•	desfacerea tencuielilor și a bosajelor pe toți pereții exteriori;

•	desfacerea tâmplăriei;

•	demolarea pereților neportanți din zidărie și a pereților de compartimentare, conform detaliilor din planșele de arhitectură. Premergător demolării pereților se vor realiza sprijiniri din lemn de rășinoase pentru păstrarea integrității zidurilor adiacente;

•	crearea unor goluri noi în pereții din zidărie și închiderea altora, conform detaliilor din planșele de arhitectură;

•	demontarea pardoselilor;

•	se refac trotuarele cu aplicare de bitum la rostul cu pereții;

- DEMOLARE CORPURI DE CLĂDIRE C7 ȘI C8

Lucrări de reparații, refacere și reconfigurare necesare pentru funcțiunea propusă:

•	Fisurile apărute în zonele de monolitizare a elementelor prefabricate de acoperiș se vor repara prin aplicare de fibre FRP perpendicular pe fisuri; se va injecta fisura și apoi se va aplica consolidare cu fibre FRP.

•	Se repară fisurile din pereți cu injecții de mortar pe bază de ciment;

•	Se refac tencuielile pereților fisurați cu tencuială armată cu fibră de sticlă;

•	Se repară elementele de beton armat care au acoperirea cu beton degradată și fisuri prin aplicarea de mortar de reparații pentru beton;

•	Se repară eventualele fisuri din elementele de beton cu mortar de injecții pentru beton;

•	Se vor desface toate straturile actuale ale terasei (termo-hidroizolație, pietriș, șape, etc.) și se vor reface folosind materiale ușoare de termoizolație (polistiren extrudat, vată minerală rigidă) și hidroizolații tip membrane termosudabile cu strat de ardezie, care să nu necesite protecția cu pietriș. Acest lucru este obligatoriu pentru a nu suplimenta încărcarea transmisă structurii.

•	Se refac trotuarele cu aplicarea de bitum la rostul cu pereții;

•	Se desface și se reface placa inferioară prezentând degradări semnificative;

•	Se vor desface și reface toate instalațiile, conform specificațiilor din planurile specialităților;

•	Se vor reface tâmplăriile exterioare acolo unde este cazul;

•	Se va realiza o structură metalică interioară independentă față de structura de rezistență existentă a clădirii pentru crearea unui nou nivel. Se va evita utilizarea fundațiilor existente. Fundațiile nou create pentru susținerea platformei metalice vor urma adâncimea de fundare existentă.

•	Împiedicarea prafului în zona de lucru;

•	Utilizarea numai de tehnologii, scule și utilaje moderne care să permită împiedicarea apariției vibrațiilor, fisurilor sau altor avarii suplimentare sau care să se adauge ca amploare celor deja existente;

2.3. Durata de realizare a investiţiei: 18 luni

2.4. Justificarea (solicitată de la proiectant) a preţurilor unitare utilizate la întocmirea devizului general/ pe obiect

Prețurile au fost stabilite în baza ofertei executantului având la bază prețuri furnizor și cote legale conform deviz.

3.     Necesitatea şi oportunitatea investiţiei

Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Buzău a obținut finanțare în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu si a fost semnat Contractul de finanțare nr.561/G/GES/22.05.2023 prin care, Administrația Fondului pentru Mediu, acordă beneficiarului o finanțare nerambursabilă în sumă de 4.268.716,17 lei cu TVA, reprerzentând 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului „EFICIENTIZARE  ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-dul  NICOLAE BĂLCESCU, NR. 48, Judeţul Buzău”.

Pentru executarea proiectului, au fost achiziționate servicii de proiectare și execuție lucrări și s-a încheiat Contractul de lucrări nr.35/13.05.2024.

4. Conţinutul documentaţiei/concordanţa dintre elementele documentaţiei tehnico-economice supuse analizei şi cele solicitate prin caietul de sarcini.

4.1. Descrierea investiţiei:

— prezentarea investiţiei

Terenul are o formă neregulată în plan, rezultată din alipirea a cinci terenuri distincte conform actului de alipire autentificat cu nr. 2438 la data de 7 august 2019. Conform extrasului de Carte Funciară nr. 69760 din data de 30.01.2020, eliberat de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău, suprafața terenului este de 2995,00 mp.

În prezent, pe amplasament se află următoarele corpuri de clădire:

•	Corp C1 - Garaj auto (nu face obiectul prezentului studiu).

•	Corp C2 - Clădire administrativ/birou (nu face obiectul prezentului studiu).

•	Corp C3 - Clădire administrativă/birouri (face obiectul prezentului studiu).

•	Corp C7 - Magazie/Anexă (face obiectul prezentului studiu și se rezumă doar la desființarea acesteia pentru eficientizarea fațadei vest - Corp C3).

•	Corp C8 - Magazie/Anexă (face obiectul prezentului studiu și se rezumă doar la desființarea acesteia pentru eficientizarea fațadei vest - Corp C3).

Suprafața existentă a clădirii Corp C3, propusă pentru eficientizare, este de 632,00 mp, iar suprafața construită desfășurată este de 749,00 mp.

Investiția propusă vizează reabilitarea clădirii existente a corpului administrativ C3, recompartimentarea spațiului, îmbunătățirea performanțelor de izolare termică a elementelor de construcție ce delimitează spațiile încălzite de exterior sau de spațiile neîncălzite (anvelopa clădirii), creșterea eficienței energetice a instalațiilor de încălzire, apă caldă de consum, iluminat și climatizare, precum și îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul administrativ. De asemenea, proiectul urmărește asigurarea accesului echitabil la serviciile de bază pentru toate persoanele, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Prin lucrările propuse se va realiza, în medie, cel puțin o renovare de amploare moderată, așa cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786, sau va realiza, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile ex-ante.

Pentru lucrările propuse vor fi prevăzute sisteme tehnice cu randament ridicat şi un nivel redus al emisiilor echivalent CO2, condiții ce vor fi respectate în faza de execuție.

— caracteristicile tehnice

| Indicator | Existent |  |  | Propus | U.M. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 48 ȘI DEMOLARE CORPURI DE CLĂDIRE C7 ȘI C8 |  |  |  |  |
|  | Hală producție și birouri | Construcție anexă | Construcție anexă | Hală producție și birouri |  |
|  | C3 | C7 | C8 | C3 |  |
| Suprafata teren (At) | 2.995,00 |  |  | 2.995,00 | mp |
| Suprafata construita (Ac) conf. extras plan cadastral | 632,00 | 9,00 | 7,00 | 664,25 | mp |
| Suprafata construita (AC) conf. expertiza tehnica | 632,00 | 9,00 | 7,00 |  |  |
| Suprafata construita totala amplasament conf. extras plan cadastral nr. cad. 69760 | 1202,00 |  |  | 970,00 |  |
| Suprafata desfasurata (Ad) | 749,00 | 9,00 | 7,00 | 905,00 | mp |
| Suprafata desfasurata totala amplasament nr. cad. 69760 | 1319,00 |  |  | 1087,00 |  |
| Suprafata utila (Au) | 680,07 | 7 | 5,42 | 843,34 | mp |
| P.O.T. % | 0,40 |  |  | 0,32 | % |
| C.U.T. | 0,44 |  |  | 0,36 | - |
| Categoria de importanta | C (normala) | C (normala) | C (normala) | C (normala) | - |
| Clasa de importanta | III | III | III | III | - |
| Gradul de rezistenta la foc | II | II | II | II | - |
| Regim de inaltime | P + 1E | P | P | P + 1E | nivel |
| Dimensiuni maxime in plan | 42,20 x 18,09 | 2,93 x 3,15 | 2,20 x 3,00 | 42,38 x 18,79 | m |
| H streasina/atic | 7,20 | 1,91 | 1,92 | 7,75 | m |
| H coama/max | 8,16 | 2,46 | 2,40 | 8,35 | m |
| H util mediu | 4,30 | 2,25 | 2,20 | 3,30 | m |
| Volumul constructiei | 2924,30 | 15,75 | 11,924 | 2783,022 | mc |
| Acceleratia terenului ag | 0,40 |  |  | 0,40 | `g |
| Perioada de colt Tc | 1,60 |  |  | 1,60 | s |
| Zona climatica | II = -15° |  |  | II = -15° | C |
| Presiunea din vant | 0,70 |  |  | 0,70 | kPa |
| Incarcarea din zapada | 2,00 |  |  | 2,00 | kN/m2 |

— soluţiile tehnice propuse

Lucrări de creștere a eficienței energetice

Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

-	izolarea termică a fațadei – partea vitrată prin:

-	înlocuirea tâmplăriei: uși interioare (uși de acces și ferestre) către toate spațiile;

-	înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;

-	izolarea termică a fațadei – partea opacă cu vată bazaltică (termoizolarea interioară a pereților exteriori)

-	termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenței șarpantei;

-	izolarea termică a planșeului peste sol;

Alte tipuri de lucrări:

Instalații de încălzire și climatizare

-	Necesarul de caldură si răcire asigurat prin intermediul unor pompe de căldură aer-apă compensate în sezonul rece cu centrale murale pe combustibil gazos;

-	Folosirea panourilor solare ca supliment al pompelor de căldură pentru prepararea agentului termic;

-	Asigurarea instalației de automatizare și control a sistemlui HVAC prin implementarea unui sistem BMS;

-	Climatizarea asigurată prin intermediul unor ventiloconvectoare și a unor radiatoare din oțel tip panou;

-	Distribuție ramificată din țeavă de PP-R, oțel și PE-Xa;

Instalația de ventilare

-	Ventilația bucătăriei prin intermediul hotelor aspirante și a unei centralei de ventilație cu recuperare de căldură;

-	Evacuarea aerului realizată prin tubulatură rectangulară din inox;

-	Utilizarea unei centrale de tratare a aerului integrată în sistemul de ventilare;

Instalația sanitară

-	Alimentarea cu apă rece va fi realizată din incintă, printr-un branșament realizat din conducte de PEHD;

-	Grupuri sanitare dotate cu: WC, lavoar, cadă de duș, baterii amestecătoare, etajeră, oglindă, port hârtie și săpunieră;

-	Bucatărie dotată cu spălător (prevazut cu baterie amestecătoare și separator de grăsimi) și picurător;

-	Distribuția apei reci și calde ramificată din țeavă de PP-R;

-	Apa caldă menajeră este asigurată de panouri solare compensate la nevoie de pompele de căldură și de centralele murale;

-	Canalizarea menajeră realizată din țeava din PVC-U la interior și PVC-KG la exterior;

-	Apele meteorice vor fi colectate printr-un sistem de jgheaburi și burlane;

-	Colectarea condensului aferent aparatelor de răcire se va realiza prin țevi din PP-R;

Instalațiile electrice

-	Cladirea va fi dotata cu un tablou electric general (la parter)  din care vor fi alimentate tablourile electrice secundare urmând a fi alimentați toți consumatorii;

-	Tablourile vor fi echipate cu SPD;

-	Schema de distribuție în interiorul clădirii de tip TN-S;

-	Coloanele de alimentare a tablourilor vor fi realizate din cabluri N2XH;

-	Se va asigura instalația de iluminat normală și de securitate ( pentru continuarea lucruului  evacuare, intervenții și împotriva panicii), instalațiile electrice de prize, de forță, de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere (instalația de legare la nulul de protecție cât și instalația de legare la priza de pământ), de protecție contra tensiunilor atmosferice (asigurată prin montarea unui dispozitiv de amorsare PDA);

-	Instalația de curenți slabi va fi formată din: sistem de detecție și alarmare antifracție, sistem de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu( echipat cu centrală ECS), sistem de control acces, instalația de supraveghere video ( sistem NVR), instalația de date și instalația de telefonoizare;

4.2.1 Certificat de urbanism și avize/acorduri:

— prezentarea tuturor avizelor şi acordurilor în copii lizibile, inclusiv copii după cererile făcute pentru obţinerea acestora.

Certificat de Urbanism nr. 56/13.02.2023 și avize aferente.

4.2.2 Autorizație de construire/desființare

A fost emisă autorizația de construire nr. 23/12.02.2025

5.    Surse de finanţare:

— valoarea totală a investiţiei 19.595.842,11 lei din care 4.268.716,17 lei  cheltuieli eligibile de la  AFM si 15.327.125,94 lei neeligibil din bugetul UAT Judetul Buzau

- Investiția se va finanța prin Agentia Fondului de Mediu/ buget local.

6.    Alte informaţii necesare susţinerii lucrării.

6.1. Necesitatea Dispoziției de șantier (NCS)

Pe parcursul execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Eficientizarea energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48”, au fost identificate în teren situații neprevăzute, care nu au putut fi evidențiate în fazele anterioare de proiectare, ca urmare a imposibilității inspectării complete a elementelor structurale înainte de realizarea lucrărilor de desfacere.

Aceste situații au fost consemnate in Actul de constatare nr. 1/14.05.2025, fiind emisă Dispoziția de șantier nr. 1/10.11.2025, împreună cu Memoriul tehnic justificativ. Lucrările dispuse sunt necesare pentru asigurarea siguranței structurale și continuarea execuției investiției în condiții corespunzătoare.

Prin dispoziția de șantier au fost prevăzute lucrări suplimentare de desfacere și refacere a zidăriei, realizarea și închiderea unor goluri, zidării noi, placarea zidăriei cu mortar torcret armat cu grile polimerice, precum și lucrări de reparații la elementele din beton armat, realizate cu materiale conforme cu reglementările tehnice în vigoare.

Proiectant: